附件三：

厦门欧达科仪发展有限公司农药残毒检测仪标书内容摘要

- 投标单价一览表：

| 货物名称 | 农药残毒检测仪（农药残毒检测监控系统） |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | ASTAR PR-202-5 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 3000 |
| 2 | 备品备件 | 1019 |
| 3 | 培训费 | 300 |
| 4 | 保险费、运输费 | 80 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 4399 |

- 投标货物一览表：货物具体配置、规格型号、数量

| 序 号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量（台套） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | ASTAR PR-202-5 | 1 |  |
| 2 | 操作演示光盘 |  | 1 |  |
| 3 | 监控网络信息系统软件光盘 |  | 1 |  |
| 4 | 铝合金箱 |  | 1 |  |
| 5 | 电源线 |  | 1 |  |
| 6 | 网络数据线 |  | 1 |  |
| 7 | 监控软件加密锁 |  | 1 |  |
| 8 | 铝合金附件箱 |  | 1 |  |
| 9 | 天平 | 100g | 1 |  |
| 10 | 微量移液器 | 100μl | 2 |  |
| 11 | 微量移液器 | 20μl | 1 |  |
| 12 | 可调定量移液器 | （1~5）ml | 1 |  |
| 13 | 玻璃比色皿 | 10mm | 20 | 10只随机免费提供 |
| 14 | 秒表 |  | 1 |  |
| 15 | 塑料洗瓶 | 250ml | 1 |  |
| 16 | 大口塑料瓶 | 650ml | 1 |  |
| 17 | 烧杯 | 500ml | 1 |  |
| 18 | 烧杯 | 250ml | 1 |  |
| 19 | 镊子 |  | 1 |  |
| 20 | 三角瓶 | 50ml | 10 |  |
| 21 | 剪刀 |  | 1 |  |
| 22 | 水果刀 |  | 1 |  |
| 23 | 玻璃棒 | 长 | 2 | 1根随机免费提供 |
| 24 | 玻璃棒 | 短 | 10 | 5根随机免费提供 |
| 25 | 定性滤纸 |  | 2 |  |
| 26 | 擦镜纸 |  | 1 |  |
| 27 | 漏斗 |  | 5 |  |
| 28 | 砧板 |  | 1 |  |
| 29 | 西林瓶 | 5ml | 6 |  |
| 30 | 西林瓶 | 2ml | 2 |  |
| 31 | 保鲜膜 |  | 1 |  |
| 32 | 移液嘴 |  | 50 |  |
| 33 | 酶试剂(250份) |  | 1 | 随机免费提供 |
| 34 | 打印纸 |  | 10 | 随机免费提供 |
| 35 | 色带 |  | 2 | 随机免费提供 |

- 投标货物主要技术参数

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残毒 检测仪 （农药残毒检测监控 系统） | ASTAR PR-202-5 | 1.波长: 410nm 2.波长准确度: ±2nm 3.抑制率测量范围：0~100% 4.抑制率准确度：±2% 5.抑制率重复性：±1% 6.透射比准确度: ±0.5% T 7.透射比重复性: ±0.3% T 8.光度范围: 0%T~200%T（-0.3A~3.0A） 9.零点透光率漂移：0.5% 10.通道数：5通道 11.主机外形尺寸： 324×238×105毫米3 12.主机重量：2公斤 13.仪器性能指标符合GB/T5009.199－2003的操作要求，所用酶为乙酰胆碱酯酶。在检测出的抑制率≥50%的30份以上样品中，经气相色谱仪验证，阳性结果的符合率在80%以上。检出限的实施结果符合率符合国家标准。可实现五通道五个样品同时快速检测，样品测量时间1分钟。 14. 检测速度快：测量样品从显色反应至全部测量完成13分钟以内 15. 检测效率高：五通道同时检测，测量数据、检测时间和日期自动存储、自动打印。 16. 性能稳定：采用长寿命固体光源，仪器内无机械移动部件 17. 随机赠送操作演示光盘，以便用户随时了解仪器操作功能 18. 提供监控网络信息系统软件,方便管理部门有效实施远程监控管 | 随机提供能完成整个检测过程的相关配件。 |

4、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试完毕、验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

5、售后服务条款

仪器的质量保修期为三年，并进行终身维护。在质量保修期内，提供免费上门维护服务。若由于厦门欧达科仪发展有限公司原因，仪器出现产品问题，免费予以更换。

按合同规定，厦门欧达科仪发展有限公司负责货物的安装、调试，按合同规定的时间交货后7天内安装、调试、验收完毕。

接到用户报修通知后，1小时内做出响应，48小时内到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

免费提供软件升级，以保证用户能够及时享有最新技术，提高检测效果。

建立定期用户电话或人员回访制度。在质量保修期内，提供一季一次巡回调查。在质量保修期外，提供半年一次的巡回调查，了解仪器运行情况。

在质量保修期内，免费维修和更换质量原因造成的零部件损坏。质量保修期外，如需更换零部件，按成本价收取零部件费用。

6、技术培训条款

厦门欧达科仪发展有限公司负责对用户的有关使用、维护人员进行安装、操作、维护培训，培训由厦门欧达科仪公司集中组织；被培训人员的食宿由用户负责，培训人员的食宿由厦门欧达科仪公司负责。

免费提供农药残毒检测仪操作演示光盘，以便用户掌握仪器的操作功能。

免费提供《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》国家标准和培训教材并进行讲解，提高被培训人员的农药残毒现场检测知识水平，能够独立解决样品分析测试中遇到的具体问题。

指导用户熟练掌握农药残毒检测仪的操作，能够正确开展果蔬农药残留的检测工作及日常维护、小故障处理等，解答用户提出的各种问题。

附件四：

湖南利德投资股份有限公司农药残毒检测仪标书内容摘要

1、投标单价一览表：

| 货物名称 | 农药残毒检测仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | RAT-201A(16通道) |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 11950 |
| 2 | 备品备件 | 210(300个菜样) |
| 3 | 培训费 | 150(含现场培训) |
| 4 | 保险费、运输费 | 180 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 12490 |

2、投标货物一览表：货物具体配置、规格型号、数量

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16通道农药残毒检测仪 | RAT-201A | 1台 |
| 2 | 刻度吸管 | 5mL | 18根 |
| 3 | 刻度吸管 | 10mL | 1根 |
| 4 | 吸耳球 | 中号 | 2个 |
| 5 | 微量移液器 | 0.1 mL | 3个 |
| 6 | 定量微量移液器吸嘴 | 与移液器配套 | 3包 |
| 7 | 无刻度玻璃试管 | 15*100mm | 32根 |
| 8 | 不锈钢剪刀 | 12.5cm | 2把 |
| 9 | 不锈钢镊子 | 12.5cm | 1把 |
| 10 | 玻璃棒 | 10cm | 16根 |
| 11 | 烧杯 | 25 mL | 16个 |
| 12 | 烧杯 | 500mL | 1个 |
| 13 | 烧杯 | 250mL | 1个 |
| 14 | 量筒 | 50mL、500mL | 各1个 |
| 15 | 标签纸 |  | 2张 |
| 16 | 比色皿 | 1*1cm2 | 32个 |
| 17 | 电源线 | 1m | 1根 |
| 18 | 数据线（串口） | 1.5m | 1根 |
| 19 | 电子天平 | 0.1g/100g | 1台 |
| 20 | 试管架 | 40孔 | 1个 |
| 21 | 温度计（水银） | 100℃ | 1根 |
| 22 | 恒温水浴锅 | 单孔 | 1个 |
| 23 | 试管刷 |  | 1个 |
| 24 | 镜头纸 |  | 1本 |
| 25 | 洗水瓶 | 500mL | 1个 |
| 26 | 移液管架 | 塑料拆装式 | 1个 |
| 27 | 试剂瓶无色 | 500mL | 1 |
| 28 | 试剂瓶无色，棕色 | 100mL | 各1个 |
| 29 | 数据管理软件 | CD-ROM | 1 |
| 30 | 说明书、保修卡、合格证、化学检验单 |  | 各一份 |

3、投标货物主要技术参数

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残毒检测仪 | RAT-201A (16通道) | 1.波长: 410±3 nm 2. 波长准确度: ±3nm 3.透射比准确度:±0.5%T (0~100% T 范围内) 4. 重复性: ±0.3% T 5. 测光方式: T, A 6. 光度范围: -0.3~3A 7. 仪器性能指标符合 GB/T5009.199-2003的操作要求 8. 所用酶为乙酰胆碱酯酶 9. 在检测出的抑制率≥50%的30 份以上样品中，经气相色谱仪验 证，阳性结果的符合率在80%以上 10. 检测线的实施结果符合率符合 国家标准GB/T5009.199-2003 11. 16通道仪器，3分钟可检测16 个菜样 12. 通道数可扩展，最多可扩展到 24通道(四通道一模块) 13. 可存储1000组数据 14. 具有数据通讯口，可与计算机连 接 15. 随机配备微型打印机 16. 抑制率准确度：±10% 17. 大屏幕液晶屏 18. 全中文菜单，方便用户操作 19. 仪器自带智能式定时器，不必另 外配备定时钟 20. 具有“自动温度补偿”功能 |  |

4、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1  个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试完毕、验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

5、售后服务条款

湖南利德投资股份有限公司承诺免费保修三年，终身维修。在维修期间，我们将为用户提供同型号的代用仪器，避免因仪器故障而使用户的检测工作中断。

接到客户的报修通知之后我们将于2小时内作出响应，并在24小时内提出处理措施。

6、技术培训条款

湖南利德投资股份有限公司将免费为买方提供两名操作人员为期两天（每台仪器）的操

作培训，并发放结业证书。每年不定期举办2次技术研讨会。培训地点在湖南利德公司所在地。如异地培训，双方通过协商解决。

附件五：

沈阳龙腾电子有限公司电子天平标书内容摘要

- 投标单价一览表：

（1）电子天平（0.001g）

| 货物名称 | 电子天平（0.001g） |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | JD200-3 200g/1mg |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 2200 |
| 2 | 备品备件 | 免费 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 100 |
| 5 | 安装调试费 | 100 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 2400 |

（2）电子天平（0.01g）

| 货物名称 | 电子天平（0.01g） |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | LD600-2 600g/0.01g |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 580 |
| 2 | 备品备件 | 免费 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 50 |
| 5 | 安装调试费 | 20 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 650 |

（3）电子天平（0.1g）

| 货物名称 | 电子天平（0.1g） |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | LD200-1 200g/0.1g |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 260 |
| 2 | 备品备件 | 免费 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 50 |
| 5 | 安装调试费 | 15 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 325 |

（4）电子分析天平（0.0001g）

| 货物名称 | 电子分析天平（0.0001g） |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | ESJ200-4 205g/0.1mg |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 3550 |
| 2 | 备品备件 | 免费 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 100 |
| 5 | 安装调试费 | 150 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 3800 |

- 投标货物一览表：货物具体配置、规格型号、主要技术参数描述

（1）电子天平（0.001g）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要技术参数描述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 （0.001g） | JD200-3 200g/1mg | 1.最大称量：≥200g 2.最小刻度：0.001g 3.重现性：0.001g 4.线性:±0.002g 5.响应时间:≤5s 6.去皮范围：≥200g 7.允许环境温度： ＋5℃～＋40℃ 8. 操作温度范围： ＋10℃～＋30℃ 9. 电源：单向、 220v ± 10%, 50Hz ± 5% |  |
| 2 | 保险丝、洁净布 |  |  | 赠送 |
| 3 | 砝码 |  |  | 赠送 |

（2）电子天平（0.01g）

| 序 号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 主要技术参数描述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 （0.01g） | J LD600-2 600g/0.01g | 1.最大称量：≥500g 2.最小刻度：0.01g 3.重现性：0.01g 4.线性:±0.02g 5.响应时间:≤5s 6.允许环境温度： ＋5℃～＋40℃ 7. 操作温度范围： ＋10℃～＋30℃ 8. 电源：单向、 220v ± 10%, 50Hz ± 5% |  |
| 2 | 砝码 |  |  | 赠送 |

（3）电子天平（0.1g）

| 序 号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 主要技术参数描述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 （0.1g） | LD200-1 200g/0.1g | 1.最大称量：≥200g 2.最小刻度：0.1g 3.重现性：0.1g 4.线性:±0.2g 5.响应时间:≤5s 6.允许环境温度： ＋5℃～＋40℃ 7. 操作温度范围： ＋10℃～＋30℃ 8. 电源：单向、 220v ± 10%, 50Hz ± 5% |  |
| 2 | 砝码 |  |  | 赠送 |

（4）电子分析天平（0.0001g）

| 序 号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 主要技术参数描述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子分析天平 （0.0001g） | ESJ200-4 205g/0.1mg | 1.最大称量：≥200g 2.最小刻度：0.1mg 3.重现性：0.1mg 4.线性:±0. 2mg 5.响应时间:≤3s 6.去皮范围：≥200g 7. 自校准 8.允许环境温度： ＋5℃～＋40℃ 9. 操作温度范围： ＋10℃～＋30℃ 10. 电源：单向、 220v ± 10%, 50Hz ± 5% |  |
| 2 | 保险丝、洁净布 |  |  | 赠送 |
| 3 | 砝码 |  |  | 赠送 |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试完毕、验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

沈阳龙腾电子有限公司承诺：

对售出的产品正常使用下保修期三年，免费维修，终身维护。本公司各种零部件三年内随时免费供应，保修期外维护只收工本费。具体维修方法有以下几种：

货物出现质量问题后，我公司在接到采购人或使用人通知后2小时内做出响应，48小时到达货物使用现场，并进行维修或更换零部件。

沈阳龙腾电子有限公司负责对货物进行检验、安装、调试、对采购人提供技术讲解与培训，直至验收合格。并提供安装调试报告，所派人员的一切费用及技术服务费用由我方承担。

在保修期间，凡因正常使用出现的故障，我公司提供免费维修，若在最终用户所在地维修，我方支付技术人员的全部费用，包括旅费、食宿费等；若在厂家维修时，我方支付仪器设备的包装及运费。我方保证所换部件的质量和相应的使用期限。

5、技术培训条款

1）现场培训

沈阳龙腾电子有限公司负责在货物安装调试的同时，为采购人现场提供技术讲解与培训，技术服务费用包括在报价中。

2）到公司培训

沈阳龙腾电子有限公司定期举办电子天平维修培训班，讲解电子天平原理及常见故障维修，并提供实物供用户拆装。公司可根据用户的培训需求安排培训计划，在公司进行为期15～30天免费的技术培训。使学习人员具备全面的安装，调试及维修能力。

附件六：

北京赛伯乐实验仪器有限公司涡旋混合器标书内容摘要

1、投标单价一览表：

| 货物名称 | 涡旋混合器 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | WH-2 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 240 |
| 2 | 备品备件 | 无 |
| 3 | 培训费 | 无 |
| 4 | 保险费、运输费 | 已含主机中 |
| 5 | 安装调试费 | 已含主机中 |
| 6 | 技术服务费 | 已含主机中 |
| 7 | 专用工具 | 已含主机中 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 240 |

2、投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 生产厂家 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡旋混合器 | WH-2 | 上海沪西分析仪器厂有限公司 | 混合形式：涡旋混合, 连续/ 点动; 速度：≥2500rpm； 开启方法：开/ 关 / 接触， 顶盘面积：110×120mm ； 电源：单相、220V±10%；50Hz±5% |  |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后三十天内支付。

70%安装、调试完毕，验收合格后三十天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

北京赛伯乐实验仪器有限公司承诺:

1）负责在合同期内送货到现场并安装、调试、校正以及进行相关人员培训。

2）对所投标产品发生的质量问题无偿保修二年（属于用户人为原因导致仪器损坏的除外），保修期内定期免费上门检修,仪器出现故障,公司会在2小时内给予响应；如有需要，会在接到故障通知后48小时内派技术人员到达现场。

3）建立用户档案，定期对所销售仪器进行电话咨询，作到对仪器故障早发现，早排除。

4）对所销售仪器的零配件保证长期供应，并对仪器进行终身维护。

建立用户档案，定期对所销售仪器进行电话咨询，作到对仪器故障早发现，早排除。

本公司对所销售仪器的零配件保证长期供应，并对仪器进行终身维护。保质期24个月。

附件七：

北京新阳力源科技有限公司可调加样器等标书内容摘要

1、投标单价一览表：

（1）可调加样器

| 货物名称 | 可调加样器 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | 20~200μl:增量:1μl 1000~5000μl增量:50μl |  |
| 生产厂商 | 大龙医疗(上海) 设备有限公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 620 |
| 2 | 备品备件 | 无 |
| 3 | 培训费 | 无 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 无 |
| 6 | 技术服务费 | 制造商负责 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 |  |
| 9 | 合计 | 620 |

（2）可调单道加液器

| 货物名称 | 可调单道加液器 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | 可调单道可调单道 2~20μl :增量:0.5μl 10~100μl:增量: 1μl 20~200μl:增量:1μl 100~1000μl:增量:5μl 1000~5000μl:增量:50μl |  |
| 生产厂商 | 大龙医疗(上海) 设备有限公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 1600 |
| 2 | 备品备件 | 无 |
| 3 | 培训费 | 无 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 无 |
| 6 | 技术服务费 | 制造商负责 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 |  |
| 9 | 合计 | 1600 |

（3）八道加液器

| 货物名称 | 八道加液器 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | 八道加液器 0.5~10μl: 增量:0.1μl 5~50μl: 增量:0. 5μl 50~300μl: 增量:5μl |  |
| 生产厂商 | 大龙医疗(上海) 设备有限公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 6300 |
| 2 | 备品备件 | 无 |
| 3 | 培训费 | 无 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 无 |
| 6 | 技术服务费 | 制造商负责 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 |  |
| 9 | 合计 | 6300 |

2、投标货物一览表：

（1）可调加样器

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单道加样器 20~200μl:增量:1μl 1000~5000μl增量:50μl | 加液范围:20~200μl:增量:1μl 精度:量取体积20μl: AC±1.0%: CV＜0.4%; 量取体积100μl: AC±0.8%: CV＜0.3%; 量取体积200μl: AC±0.6%: CV＜0.15% 加液范围:1000~5000μl: 增量:50.0μl 精度:量取体积1000μl: AC±0.7%: CV＜0.3%; 量取体积2500μl: AC±0.6%: CV＜0.3%; 量取体积5000μl: AC±0.5%: CV＜0.15% |  |

（2）可调单道加液器

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调单道加液器 | 可调单道可调单道 2~20μl :增量:0.5μl 10~100μl:增量: 1μl 20~200μl:增量:1μl 100~1000μl:增量:5μl 1000~5000μl:增量:50μl | 加液范围:2~20μl:增量:0.5μl 精度: 量取体积2μl: AC±3.0%: CV＜2.0%;量取体积10μl: AC±1.2%: CV＜1.0%;量取体积20μl: AC±0.9%: CV＜0.4% 加液范围:10~100μl: 增量:1μl 精度:量取体积10μl: AC±3.0%: CV＜1.5%;量取体积50μl: AC±1.0%: CV＜0.4%;量取体积100μl: AC±0.8%: CV＜0.15% 加液范围:20~200μl；增量:1μl 精度:量取体积20μl: AC±1.0%: CV＜0.4%;量取体积100μl: AC±0.8%: CV＜0.3%;量取体积200μl: AC±0.6%: CV＜0.15% 加液范围: 100~1000μl: 增量:5.0μl 精度: 量取体积100μl: AC±2.0%: CV＜0.7%;量取体积500μl: AC±0.7%: CV＜0.25%;量取体积1000μl:AC±0.6%: CV＜0.2% 加液范围:1000~5000μl: 增量:50.0μl 精度:量取体积1000μl: AC±0.7%: CV＜0.3%;量取体积2500μl: AC±0.6%: CV＜0.3%;量取体积5000μl: AC±0.5%: CV＜0.15% |  |

（3）八道加液器

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八道加液器 | 八道加液器 0.5~10μl: 增量:0.1μl 5~50μl: 增量:0. 5μl 50~300μl: 增量:5μl | 加液范围:0.5~10μl:增量:0.1μl 精度: 量取体积1μl: AC±4.0%: CV＜4.0%;量取体积5μl: AC±2.5%: CV＜2.5%;量取体积10μl:AC±1.5%: CV＜1.5% 加液范围:5~50μl:增量:0.5μl 精度: 量取体积5μl: AC±3.0%: CV＜2.0%;量取体积25μl: AC±1.5%: CV＜1.0%;量取体积0μl: AC±1.0%: CV＜0.5% 加液范围:50~300μl:增量:5μl 精度: 量取体积50μl: AC±1.5%: CV＜0.8%;量取体积150μl: AC±1.0%: CV＜0.5%;量取体积300μl: AC±0.7%: CV＜0.25% |  |

注：移液器详细技术性能描述

本次所投产品Dragonmed手动可调移液器是目前国际市场热销的型号，采用国际品牌芬兰BIOHIT移液器系列的专业技术，使用BIOHIT公司的移液器部件、模具、测试软件等在国内组装而成，BIOHIT公司通过了DNV的ISO14001：1996和ISO9001：2000质量体系认证，具有以下特点：

1）整个枪体在色彩搭配上，灰白色、蓝色相间，符合色彩美学设计。

2）人机工效学设计的指掌，便于全手轻松控制，可减少手部疲劳。

3）数字视窗，令所设定量程一目了然。

4）使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。

5）快捷轻便的管嘴推出器。

6）替换型管嘴连件过滤芯，可防止污染和管嘴损坏。

7）可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压消毒。

8）量程准确，量程具有锁定装置，符合人体手型和手感。

9）可拆卸式高温高压消毒。

10）轻松地旋转活塞按钮选择分液量。

手动八道可调式移液器也具有如下创新特点：

1）管嘴推出器可同时推出8道吸咀，高效省力；

2）各种量程的8道移液器适用于标准96孔板；

3）液头可360度旋转，以方便移液；

4）每道管嘴连件都有独立的活塞装置，使维修保养十分容易；

5）特别的管嘴连件设计，易于观察吸咀的密封状况。

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试完毕验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务

大龙医疗(上海)设备有限公司服务承诺:

产品的质量保证期从用户验收合格后开始计算，所售移液器出现质量问题，在正规操作使用下，三年内免费保修，终身免费更换密封圈、弹簧两个移液器常用配件，终身负责维修服务。

接到用户对所购移液器有关技术问题或进行维修的电话后，立即给予答复。24小时以内技术人员联络用户，指导解决移液的质量问题，如用户不能解决，可寄到附近的维修中心进一步处理。

收到邮寄移液器后，工程师24小时内检测并通知用户检测结果，48小时内维修好移液器，并把修好的移液器返回。

维修中心备有对所购移液器及时维修所需的常用关键零配件，保证所更换部件的质量和相应的使用期限。

在保修期间，凡因正常使用出现的故障，提供免费维修，在我公司维修服务中心维修时，我公司支付移液器的包装及运费。

5、技术培训

培训方式为网上视频培训，培训对象为移液器的最终使用用户，培训时间在用户收到移液器后三天内，培训之前将提前预约用户，培训内容包括移液器的基本原理、正规操作使用、保养和使用中经常遇到的问题及解决方案等，用户参加网上视频培训的设备、上网及相关费用自行负担，北京新阳力源科技有限公司安排网上视频培训的设备、上网及相关费用由我方负担。

附件八：

梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司台式pH计标书内容摘要

1、投标单价一览表：

| 货物名称 | 台式pH计 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | Delta320 |  |
| 制造商名称 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价(元) |
| 1 | 主机和标准附件 | 1500 |
| 2 | 备品备件 | 主机已含 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 已含 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 主机已含 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 1500 |

2、投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式pH计 | Delta320 | 主机: 1) 测量方法:具有玻璃电极或复合电极, 数字显示 - pH: 显示范围: 0~14 测量范围: 0~14pH 精度: 0.01 pH 重复性: ±0.01pH 之内 3) mV: 测量范围: ±1.999mV 精度:至少0.1/1mV 重复性: ± 1mV 之内 4) 自动温度补偿; 温度范围:0~100℃ 精度:0.1℃ 5) 电源:单相, 220V±10%, 50Hz±5% |  |
| 2 | 备件或消耗品 |  | pH 4 标准液粉剂(10袋/包装): 3包 pH 7 标准液粉剂(10袋/包装): 3包 pH 9标准液粉剂(10袋/包装): 3包 KCl 溶液 250mL |  |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试完毕验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务

质量保证期：所有仪器设备为验收合格后24个月。

应提供的伴随服务：

1）卖方负责货物的运输、现场的安装调试、技术培训等，其费用包含在投标总价中。

2）在货物的质保期内，如出现质量的问题，卖方应免费予以更换。

3）卖方应在质保期提供免费上门维修服务，并进行终身维护。

5、技术培训

卖方负责货物的运输、现场的安装调试、技术培训等，其费用包含在投标总价中。

附件九：

北京德泉兴业商贸有限公司组织捣碎机、组织匀浆机标书内容摘要

- 投标单价一览表：

（1）组织捣碎机

| 货物名称 | 组织捣碎机 |  |
| --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 金坛市荣华仪器制造有限公司 |  |
| 型号规格 | JJ-2 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 750 |
| 2 | 备品备件 | 无 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 随机专用、免费 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 750 |

（2）组织匀浆机

| 货物名称 | 组织匀浆机 |  |
| --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 德国IKA（广州仪科实验室技术有限公司） |  |
| 型号规格 | T18 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 8700 |
| 2 | 备品备件 | 无 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 随机专用、免费 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 8700 |

2、投标货物一览表：货物具体配置、规格型号、主要技术参数描述

（1）组织捣碎机

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 主要技术参数描述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织捣碎机 | JJ-2 | 1. 用途：样品处理， 2. 速度范围： （0-12000）rpm可调 3. 最大工作容量：1000ml 4. 外形尺寸（cm）：28×22×48 | 加配同型号的刀头一个 |

（2）组织捣碎机

| 序 号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 主要技术参数描述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织匀浆机 | T18 | 1. 用途：样品处理， 2. 最高速度：24000rpm 3. 速度可调 4. 速度显示：刻度显示 5. 输入/输出功率： 300/160W 6. 体积范围：（1-1500）ml 7. 无负载噪音：78dB(A) 8. 电源：单相、220V，50HZ |  |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1  个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试完毕验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

北京德泉兴业商贸有限公司承诺仪器免费保修一年，一年内如有人为原因损坏或一年后不在保修期之内出现故障的，公司只收零件费，不收取任何维修费。在货物的质保期内，如出现质量的问题，公司应免费予以更换

如果仪器发生故障时，公司工程师会在4小时之内提供解决方案，72小时内到达用户的使用现场，为用户排除故障。公司在质保期提供免费上门维修服务，并进行终身维护。

5、技术培训条款

用户所购仪器，北京德泉兴业商贸有限公司负责安装调试，并对用户进行免费培训。如果用户在使用过程中有任何的疑问，公司提供长期的技术支持。

附件十：

北京赛伯乐实验仪器有限公司氮吹仪、固相萃取装置、小型真空泵标书内容摘要

- 投标单价一览表：

（1）氮吹仪

| 货物名称 | 氮吹仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | DSY-III型 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价(元) |
| 1 | 主机和标准附件 | 5000 |
| 2 | 备品、备件 | 无 |
| 3 | 培训费 | 已含主机中 |
| 4 | 保险费、运输费 | 已含主机中 |
| 5 | 安装调试费 | 已含主机中 |
| 6 | 技术服务费 | 已含主机中 |
| 7 | 专用工具 | 无 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 5000 |

（2）固相萃取装置+小型真空泵

| 货物名称 | 固相萃取装置+小型真空泵 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | # HSE-12 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价(元) |
| 1 | 主机和标准附件 | 3100 |
| 2 | 备品、备件 | 无 |
| 3 | 培训费 | 已含主机中 |
| 4 | 保险费、运输费 | 已含主机中 |
| 5 | 安装调试费 | 已含主机中 |
| 6 | 技术服务费 | 已含主机中 |
| 7 | 专用工具 | 无 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 3100 |

- 投标货物一览表

（1）氮吹仪

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 生产厂家 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮吹仪 | DSY-III型 | 北京东方精华苑科技有限公司 | 底部加热水浴加热，顶部吹氮，16孔试管架，自动升降； 可设定和指示温度；控温范围和精度：室温～100℃±1~2℃ N2气吹扫速度可调节; 加装吹气头，每道可单独调节 |  |

（2）固相萃取装置+小型真空泵（国产）

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 生产厂家 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固相萃取装置+小型真空泵（国产） | HSE-12 | 天津市恒奥科技发展有限公司 | （1）多管SPE真空处理和快速浓缩蒸干装置： 耐化学, 真空安全玻璃装置：20孔, 有独立PTFE活塞， 可单独控制各孔位流速；有真空指示, 真空度可调 (粗调、细调) （2）耐溶剂材料支架，高度可调，支持不同高度试管； （3）小型无油真空泵 |  |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后三十天内支付。

70%安装、调试完毕，验收合格后三十天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

北京赛伯乐实验仪器有限公司负责在合同期内送货到现场并安装、调试、校正以及进行相关人员培训。

北京赛伯乐实验仪器有限公司严格按标书要求对所投标产品发生的质量问题无偿保修二年（属于用户人为原因导致仪器损坏的除外），保修期内定期免费上门检修,仪器出现故障,公司会在2小时内给予响应；如有需要，会在接到故障通知后48小时内派技术人员到达现场。

建立用户档案，定期对所销售仪器进行电话咨询，作到对仪器故障早发现，早排除。

本公司对所销售仪器的零配件保证长期供应，并对仪器进行终身维护。

保质期24个月。

附件十一：

上海三科仪器有限公司体视显微镜标书内容摘要

1、投标单价一览表：

| 货物名称 | 体视显微镜 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | # XTL-3400 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 7580 |
| 2 | 备品备件 | 无 |
| 3 | 培训费 | 无 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 无 |
| 6 | 技术服务费 | 无 |
| 7 | 专用工具 | 无 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 7580 |

2、投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 生产厂家 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体视显微镜 | XTL-3400 | 梧州市光学仪器厂 | 1变倍比 1：9（近似） 2放大率（物镜1×，目镜10×） 10×—80×或更高 3工作距离 100mm—190 mm（近似） 4可调广度 5倾斜25--35° 6加、减倍物镜 0.5×1个 0.75×1个 1.0×1个（必备）1.5×1个 2.0×1个 7自动或半自动显微照相系统（不带点测光）35mm胶片后背，照相目镜全套及滤光片 8低压灯泡 6V/20W或30W |  |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后三十天内支付。

70%安装、调试完毕，验收合格后三十天内支付。

付款单位：买方。

- 售后服务条款

上海三科仪器有限公司承诺：

1）负责货物的运输、现场的安装调试、技术培训等，其费用包含在投标总价中。

2）在货物的质保期内，如出现质量的问题，卖方应免费予以更换。

3）卖方应在质保期提供免费上门维修服务，并进行终身维护。售后服务2小时相应，免费维修和更换为收到买方通知后48小时。

- 保期：24个月。

附件十二：

昆山市超声仪器有限公司超声波清洗装置标书内容摘要

- 投标单价一览表：

（1）型号规格：KQ-3200DB

| 货物名称 | 超声波清洗装置 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | # KQ-3200DB |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价(元) |
| 1 | 主机和标准附件 | 1901 |
| 2 | 备品备件(200V/600W加热管) | 45 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 60 |
| 5 | 安装调试费 | 无 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具（螺丝刀） | 10 |
| 8 | 其他 | 0 |
| 9 | 合计 | 2016 |

（2）型号规格：KQ-250DB

| 货物名称 | 超声波清洗装置 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | # KQ-250DB |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价(元) |
| 1 | 主机和标准附件 | 2795 |
| 2 | 备品备件(200V/600W加热管) | 45 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 80 |
| 5 | 安装调试费 | 无 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具（螺丝刀） | 10 |
| 8 | 其他 | 0 |
| 9 | 合计 | 2840 |

- 投标货物一览表：

（1）型号规格：KQ-3200DB

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波清洗装置 | KQ-3200DB | 震荡回路：全晶体管的；震荡频率：40KHz 可调温度：室温～80℃ 定时：1～480min 清洗槽容积：6L 具有数控、自动保护装置 数显记忆和设定的超声功率（40％～100％） 内槽及外壳：不锈钢SUS304或相当材料 电源：单相220V±10％ 50Hz±10% | 具数显超电压、超电流保护指示（999）； 具数显超温度保护指示（777）； 具数显低水位、保护指示（444）； |

（2）型号规格：KQ-250DB

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波清洗装置 | KQ-250DB | 震荡回路：全晶体管的；震荡频率：40KHz 可调温度：20～80℃ 定时：1～480min 清洗槽容积：10L 具有数控、自动保护装置 数显记忆和设定的超声功率（40％～100％） 内槽及外壳：不锈钢SUS304或相当材料 电源：单相220V±10％ 50Hz±10% | 具数显超电压、超电流保护指示（999）； 具数显超温度保护指示（777）； 具数显低水位、保护指示（444）； |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后三十天内支付。

70%安装、调试完毕，验收合格后三十天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

昆山市超声仪器有限公司承诺：

1）免费培训：派人来公司免费培训。

2）在设备调试中有买方技术人员参加，要求达到熟练操作和一般故障能够排除。

3）设备验收合格后保修期为24个月，自验收合格之日起计算。保修期间应提供设备检验范

围内的免费维修服务（含零配件的更换）；保修期满后，应提供终身维修，用户只需付零配件的费用。能长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。

4）本公司接到维修要求后通知国内各维修工程师在24～48小时内提供服务，直至故障排除，排除故障后，昆山市超声仪器有限公司应将故障原因、排除措施及注意事项用书面材料报告给买方。

5）提供技术资料（使用说明书和维修线路图各壹套）。

附件十三：

北京博劢行仪器有限责任公司离心机标书内容摘要

1、投标单价一览表：

| 货物名称 | 离心机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | SIGMA 3K15 |  |  |
| 生产厂家 | SIGMA |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |  |
| 1 | 主机和标准附件 | 数量 |  |
|  | 10797：SIGMA 3K15主机，冷冻型号 | 1 | 35,400.00 |
|  | 12154：角转子24×1.5/2.2ml | 1 | 4,800.00 |
|  | 12111：角转子10×10ml | 1 | 5,600.00 |
|  | 12150：角转子6 x 50 ml | 1 | 7,700.00 |
|  | 11133：水平转子 | 1 | 5,000.00 |
|  | 13117：圆形吊篮 | 4 | 1,000.00 |
|  | 17101：套管 100ml | 4 | 250.00 |
|  | 17049：套管1 x 50ml falcon | 4 | 250.00 |
|  | 17019：套管3 x 15ml falcon | 4 | 250.00 |
|  | 15203：聚碳酸脂离心瓶200 ml,含盖子 | 16 | 免费赠送 |
|  | 15010：聚碳酸脂10ml离心管，用于12111 | 40 | 免费赠送 |
|  | 15054：聚碳酸脂50ml离心管，用于12150 | 1248 | 免费赠送 |
|  | 15151: 聚丙烯50mlfalcon管，用于17049 | 24 | 免费赠送 |
|  | 15115: 聚丙烯15mlfalcon管，用于17019 | 12 | 免费赠送 |
|  | 15102: 聚丙烯离心管100ml，用于17101 | 16 | 免费赠送 |
|  | 15008：1.5/2.2ml离心管，100个/包 | 1 | 免费赠送 |
| 2 | 备品备件 | 已含 |  |
| 3 | 培训费 | 已含 |  |
| 4 | 保险费、运输费 | 已含 |  |
| 5 | 安装调试费 | 已含 |  |
| 6 | 技术服务费 | 已含 |  |
| 7 | 专用工具 | 已含 |  |
| 8 | 其他 | 已含 |  |
| 9 | 合计 | 65500.00（包括附件总价） |  |

2、投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | SIGMA 3K15 | 主机: 最大转速:15300rpm 最大加速度:23031×g 最大容量:800mL 控制:微处理器，可设定并自动显示:离心速度和时间 电源： 单相, 220V±10%, 50Hz±5% |  |
| 2 | 附件 |  | 附件: (1)角度转头: 12154：24×2.2/1.5ml，最大转速:15300rpm；R.C.F：21460×g (2) 角度转头: 12111：10×10ml，最大转速:15300rpm；R.C.F:19890×g (3) 角度转头:12150：6×50ml，最大转速:11000rpm；R.C.F:11363×g (4) 水平转子11132:, 4 烧杯；最大转速5500rpm (5) 聚碳酸酯套管 :4个 (6) 圆底套管: 15ml、50ml、100ml各一套 (7) 聚碳酸酯试管10ml: 10个； 50ml 6个 (8) 相应体积的离心管各3套 (9) 2.2~1.5ml 离心管1包装 |  |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试完毕验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

1)安装调试：

北京博劢行仪器有限责任公司在接到北京、上海、广州、成都、沈阳五地用户的安装调试通知后，24小时内予以答复，7天内安装工程师到现场提供免费的安装、调试服务。其他地区的将在14天内给予安排。

北京博劢行仪器有限责任公司工程师安装调试完毕后，买方（最终用户）与卖方代表共同按设备说明书和双方认定的标准对设备的各项技术指标进行检验，合格后，填写《仪器调试单》及《保修卡》，双方签字有效。其中，《仪器调试单》带回我司备案，《保修卡》交给用户保留，作为今后保修的依据。

2) 售后服务体系与售后服务承诺函

北京博劢行仪器有限责任公司售后服务: 在北京、上海、广州、成都和沈阳设有维修部或维修站。备件库：我司在上海办事处设有备件库，保证在3天内送达有需要的用户。

北京博劢行仪器有限责任公司售后服务承诺函

a．在一年质量保证期内，我司免费提供非人为损坏的配件。易损，易碎、消耗品除外；

b．在一年保证期后，我司对所有产品提供最长15年的有偿维修服务。

c．在接到用户的维修要求后，24内做出反映并给出简单的诊断和解决方法，指导操作人员排除人为故障。

d．机器故障，我司维修工程师将在指定时间内到达现场提供维修服务，上海、北京、广州、成都、沈阳五地为3日内，其他地方为7日内。如现场无法排除故障，我司将提供产品返回我司维修部维修，如有需要则直接返回生产厂家维修。在产品维修期间，我司可以提供同类产品供客户暂时使用，以便不影响正常工作。

在培训期间，我司维修工程师将指导操作人员如何对仪器进行保养和简单的故障排除的方法。

在保修期内，客户自行保养和校准仪器

e.. 保期后，每年可由我司提供有偿维修和保养一揽子计划

5、技术培训条款

北京博劢行仪器有限责任公司将协助用户建立使用本仪器的《产品操作规范》，保证客户能科学有效的使用仪器产品，充分发挥产品功效。

电话指导与上门服务结合，保证解决用户的所有疑问。

根据仪器复杂程度，安排现场及集中培训。现场培训：安装工程师将在现场为操作人员提供操作、保养和校准培训，提供详细的《产品说明书》，《产品操作规范》，《产品日常保养说明书》，《产品故障排除介绍》等规范文件。由服务人员现场操作演练，包教包会。复杂仪器，将安排在各省会城市集中进行培训，培训应在收到买方通知后一个月内予以安排，自培训之日起一个月内达到培训目标。

培训合格的标准为要能依据操作的基本规则对设备进行正常工作使用条件和任务下的独立操作。培训合格后颁发上岗证明。

附件十四：

郑州长城科工贸有限公司循环水真空泵标书内容摘要

- 投标单价一览表：

| 货物名称 | 循环水真空泵 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | SHB-III |  |
| 生产厂家 | 郑州长城科工贸有限公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 1060 |
| 2 | 备品备件 | 免费 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 1060 |

- 投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水真空泵 | SHB-III | 技术参数： 真空度：0.098Mpa 主机流量：60L/min 抽气头个数：2； 单头抽气量：10L/min 机体材质：不锈钢,双真空表,机壳、水箱采用特殊防腐工程塑料, 储水箱容积：15L； 特点：本机是根据实验室面积小,是自行设计的一种新型台式循环水真空泵,采用双抽头,可单独或并联使用,装有两个真空表；主机采用不锈钢板冲压成形,精致美观,箱体为特殊工程塑料；装有特制的流体消声器,减少水中的气体与液体的磨擦噪音,使真空度更高更稳,耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便,还可根据用户需要加装真空调节阀,操作方便。 |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试完毕验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

郑州长城科工贸有限公司售后服务承诺:

1）本公司向广大用户提供优质、满意的产品，负责对货物的安装、调试，并在交货后7天内安装、调试、验收完毕并对操作员进行现场技术培训。

2）凡本公司售出的产品，质保三年，保修期内，产品正常使用中出现故障，由我公司免费维修，并在最短的时间内使用户能够正常使用。

3）在产品质保期内，如出现质量问题，我方免费予以更换。

4）在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。

5）售后服务响应：接到买方报修通知后，立即做出响应，并于48小时内到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

5、技术培训条款

对操作员进行现场技术培训。

附件十五：

北京莱伯泰科实验室应用技术有限公司循环水冷却装置标书内容摘要

- 投标单价一览表：

| 货物名称 | 循环水冷却装置 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | H35 |  |
| 生产商 | 北京莱伯泰科实验室应用技术有限公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 6600 |
| 2 | 备品备件 | 包括 |
| 3 | 培训费 | 包括 |
| 4 | 保险费、运输费 | 包括 |
| 5 | 安装调试费 | 包括 |
| 6 | 技术服务费 | 包括 |
| 7 | 专用工具 | 包括 |
| 8 | 其他 | 包括 |
| 9 | 合计 | 6600 |

- 投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水冷却装置 | H35 | 制冷功率为350W；本产品采用了世界上先进的Hot Gas Bypass技术，最低温度为5℃，压缩机制冷，控温范围5℃～35℃；控温方式采用先进的PID控温，并保证产品连续运行一个月以上无故障。 | 采用世界上先进的技术，主要核心部分均采用进口部件。保证装置的优异的质量 |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试完毕验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

保修1年

维修服务承诺

北京莱伯泰科实验室应用技术有限公司对仪器维修规定如下：

- 仪器保修为验收合格后壹年，终身维护。

- 修标准响应时间

（1）接到用户维修仪器邀请后，在8小时内给予答复

（2）需要到现场维修，到达时间：a：市内地区：1天（包括答复时间）

b：其他地区：3天（包括答复时间）

3）保修期之内的维修

（1）仪器经安装调试双方签字后，即进入保修期

（2）保修范围内的元部件等不收取费用（易损件除外）

（3）保修期内维修服务不收服务费用（包括交通、住宿费）。

4）保修期之外的维修

（1）收费标准按工程师维修工时计算。

（2）基本维修费在当时基本维修费用上优惠计算。

5、技术培训条款

免费现场培训操作人员2-3名。

附件十六：

北京普析通用仪器有限责任公司纯水系统标书内容摘要

- 投标单价一览表：

| 货物名称 | 纯水系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | Nex UP1000 |  |
| 制造商名称 | 韩国HUMAN公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价(元) |
| 1 | 主机和标准附件 | 18100 |
| 2 | 备品备件 （0.22μm最终过滤器1个） | 700 |
| 3 | 培训费 | 免费对操作人员进行现场培训 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 免费上门安装调试、检验 |
| 6 | 技术服务费 | 免费，详细服务内容见《售后服务承诺》 |
| 7 | 专用工具 | 已含 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 18800 |

- 投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水系统 | Nex UP1000 | 1. 出水纯度（阻抗）：18MΩ.cm。 2.颗粒物（>0.22μm/cm）：<1/ml。 3.微生物≤ 1cfu/ml。 4.热源含量≤ 0.001Eu/ml。 5.出水量≥0.5L/min 。 6.再循环功能，可保证最佳的出水水质，并防止微生物的生长。 7.入水质量：去离子水或蒸馏水。 8.符合GLP标准，具有双行发光液晶显示实时检测水质数据，自动提示自动维护程序自动报警等功能。 9.总有机物含量≤10μg/kg 10.微杂粒物（<0.22μm） 截留率99% 11.自动出水纯度显示：MΩ.cm 12.水温：5-35℃ 13.电源：单相，220V±10%，50 Hz±5% |
| 2 | 附件 |  | 每套必配的附件、配件、专用工具、消耗品等，预过滤器: 8个，A/C（活性炭）预过滤器: 4个，0.22μm最终过滤器:1个 |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试完毕验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

24个月的保修服务

北京普析通用仪器有限责任公司售后服务承诺:

1）公司技术人员到用户实验室现场免费进行仪器的安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并对使用人员免费进行现场培训。

2）用户在提出安装调试培训申请后一周内，我公司派人到位服务。仪器出现故障后我公司立即响应，需到现场进行维修的，我公司售后服务人员保证48小时内到位。

3）安装验收合格后提供24个月的保修服务；保修期满后一年内维修只收材料费，一年后我公司继续承担有偿售后服务并保证提供零配件。由于本公司的原因在保修期内发产品的严重质量问题，我公司负责免费的更换。我公司保证长期提供仪器所需零备件。

4）公司在全国范围内设有现地化的服务网络，以公司及各地办事机构为依托，通过各主要省区技术服务专家面向全国提供技术服务。

5）设有对外开放的实验室，随时接待用户来访和实验操作。

6）每年定期出版两期《普析通用》刊物，免费提供给用户，保持公司与用户间的动态联系，方便用户间的技术和经验交流。

7）分析仪器行业率先向用户开通免费服务电话：800-810-0172，确保为广大用户，尤其是异地用户提供更及时、便捷的服务。

5、技术培训条款

北京普析通用仪器有限责任公司培训计划

1）仪器到货后，仪器制造商授权专业的售后服务人员到用户实验室现场免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并对使用人员进行现场免费培训。

2）培训内容：

仪器的原理介绍（指光学、机电、原理设计）；b、仪器的设计思路、理念；c、仪器软件使用方法说明；d、仪器的日常维护、方法；e、仪器的简单故障排除

3）跟踪服务培训：定期向广大用户邮寄普析通用期刊，通过期刊进行检测方法的互动交流。

附件十七：

上海三科仪器有限责任公司酶标仪标书内容摘要

- 投标单价一览表：

| 货物名称 | 酶标仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | 318MC |  |
| 生产厂商 | 上海三科仪器有限责任公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 18000 |
| 2 | 备品备件 | 包括在主机价格内 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 无 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 18000 |

2、投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 318MC | 用于ELISA测定； 光谱范围:400~800nm； 测定范围:0.000~3.500Abs; 分辨率:≤0.001Abs; 精密度:≤±1.0%或0.10Abs(0.000~3.000Abs)； 重现性: ≤±1.0%； 线性: 波长范围＜450nm时:＜±1.25%(0.0~Abs2.0)； 波长范围＞450nm时:＜±1%(0.0~Abs2.0)； 单波长: ＜5sec/96孔； 双波长: ＜10sec/96孔； 提供405、450、490、492、630和750等八块滤光片； 配PC电脑工作站，大于64mb的内存，大于40G的存储空间，双向酶标仪控制，有质控程序。有RS-232标准接口。 卤鎢灯光源寿命: 8H/天，可使用720天。 单相, 220V±10%,50Hz±5%。 质量保证期：验收合格后12个月。 |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试完毕验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

质量保证期：验收合格后12个月。

上海三科仪器有限公司生产的产品实行国家规定的“三包”政策。

一年免费保修，终生维修的承诺。在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，我公司提供免费维修或更换。

5、技术培训条款

上海三科仪器有限公司承诺：严格遵循ISO9001-2000质量保证体系用户服务程序。

1）培训安排：提供现场培训和安装服务，负责教授用户仪器操作、应用及日常维护服务知识。

2）培训人员：上海三科的检验人员。

3）在安装后，定期进行电话回访及其他形式的服务跟踪。

附件十八：

北京普析通用仪器有限责任公司紫外分光光度计标书内容摘要

- 投标单价一览表：

| 货物名称 | 紫外分光光度计 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | TU-1901 |  |
| 制造厂家 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 42300 （含1台计算机） |
| 2 | 备品备件 | 主机包括备品备件价 |
| 3 | 培训费 | 免费对操作人员进行现场培训 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 已含 |
| 7 | 专用工具 | （标准附件中已含） |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 42300 |

- 投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外分光光度计 | TU-1901 | 1.波长范围：190nm-900nm 2.波长准确度：±0.3 nm（开机自动校正） 3.波长重复性：0.1 nm 4.光谱带宽：0.1 nm、0.2 nm、0.5 nm、1.0 nm、2.0 nm、5.0 nm 5.光源转换：自动切换（可在320 nm-380 nm波段范围内任意设定） 6.光度方式：透过率、吸光度、反射率、能量 7.光度范围：-4.0-4.0A，0-999.0%T 8.光度准确度：±0.002Abs（0-0.5 Abs） ±0.004Abs（0.5-1.0Abs） ±0.3%T(0-100%T) 9.光度重复性：0.001Abs（0-0.5 Abs）、0.002Abs（0.5-1Abs） 10.基线平直度：±0.001Abs 11.基线漂移：0.0004Abs/h（500 nm，0 Abs预热后）; 12.优良的光学系统，先进的电子学系统，保证了0.015%T的超低杂散光； 13.光栅、氘灯、光电倍增管等关键元器件均用进口件，保证优良性能和长寿命； 14、独特的插座式钨灯和氘灯，换灯时免去光学调试； 15、系统控制及数据处理软件：具备控制扫描，狭缝，光谱图及数据输出及仪器自诊断等多种功能，具有多种工作模式，多种分析方法，多种定量分析标准等 ，先进的windows多文档界面，能够实现多模式同时显示，测量方式切换瞬间完成。 16、有蠕动进样器、超微量池架、恒温池架、光学积分球等大量用户可选专用附件。 |  |
| 2 | 备品备件 |  | 石英比色皿10MM（标配含） 氘灯 1支 钨灯 2支 保险管（2A） 2只 保险管（0.5A） 2只 电源线 1条 多用电源盒 1个 仪器罩 1个 说明书 1本 |  |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试完毕验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款（含质保说明）

保质期24个月

北京普析通用仪器有限责任公司在交货后5天内，免费到最终用户所在地安装、调试并对使用人进行操作、养护、常见故障维修等现场培训。为用户提供产品终身技术服务。接到产品出现故障报告后立即响应，48小时内到现场履行维修服务义务。

北京普析通用仪器有限责任公司售后服务承诺

1）公司技术人员到用户实验室现场免费进行仪器的安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并对使用人员免费进行现场培训。

2）用户在提出安装调试培训申请后一周内，我公司派人到位服务。仪器出现故障后我公司立即响应，需到现场进行维修的，我公司售后服务人员保证48小时内到位。

3）安装验收合格后提供24个月的保修服务；保修期满后一年内维修只收材料费，一年后我公司继续承担有偿售后服务并保证提供零配件。由于本公司的原因在保修期内发产品的严重质量问题，我公司负责免费的更换。我公司保证长期提供仪器所需零备件。

4）公司在全国范围内设有现地化的服务网络，以公司及各地办事机构为依托，通过各主要省区技术服务专家面向全国提供技术服务。

5）设有对外开放的实验室，随时接待用户来访和实验操作。

6）每年定期出版两期《普析通用》刊物，免费提供给用户，保持公司与用户间的动态联系，方便用户间的技术和经验交流。

7）分析仪器行业率先向用户开通免费服务电话：800-810-0172，确保为广大用户，尤其是异地用户提供更及时、便捷的服务。

5、技术培训条款

北京普析通用仪器有限责任公司培训计划

1）仪器到货后，仪器制造商授权专业的售后服务人员到用户实验室现场免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并对使用人员进行现场免费培训。

2）培训内容：

a、仪器的原理介绍（指光学、机电、原理设计）；b、仪器的设计思路、理念；c、仪器软件使用方法说明；d、仪器的日常维护、方法；e、仪器的简单故障排除。

3)跟踪服务培训：定期向广大用户邮寄普析通用期刊，通过期刊进行检测方法的互动交流。

附件十九：

北京国际贸易公司高效液相色谱仪标书内容摘要

- 投标单价一览表：

| 货物名称 | 高效液相色谱仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | # Agilent 1100LC |  |
| 生产厂商 | 美国安捷伦科技公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价 |
| 1 | 主机和标准附件 | 402793.39 |
| 2 | 备品备件 | 包括在主机中 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 6094.61 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 | 包括在主机中 |
| 9 | 合计 | 408888 |

- 投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号 规格 | 主要技术参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四元梯度泵系统 | G1354A | 溶剂数：四元 流速范围：0.001～10mL/min, 步距0.001mL 流速重现性：≤0.15％RSD 泵耐压：0～40Mpa 梯度混合重现性≤0.2％RSD滞后体积800μL 四通道在线真空脱气机 C8柱1只 |
| 2 | 自动进样器 | G1313A | 样品位100个 进样精度 < 0.5％RSD 样品交叉污染：<0.1%（无自动洗针过程）；<0.05%（自动洗针） 进样线性: 0.999995 |
| 3 | 紫外检测器 | G1314A | 可编程可变波长 波长范围：190～600nm 波长准确度 ≤±1nm 光谱带宽 6.5nm 噪音 ＜±0.75×10-5Abs （254nm） 漂移 ＜1×10-4Abs/h 标准流通池 |
| 4 | 荧光检测器 | G1321A | 波长范围： 激发光：200~700nm 发射光：280~900nm 光譜带宽： 激发光/发射光：1-20nm 波长重现性：≤±0.2nm 波长准确性：≤±3nm 流动池：8μl 灵敏度：水的拉曼S/N>400 |
| 5 | 智能化柱温箱 | G1316A | 柱温控制：室温以下10℃～ 80℃，宏命令可控制至90℃控温精度 ≤±0.15 ℃ |
| 6 | 数据处理系统 |  | 仪器所有的参数设置与控制，数据采集，数据处理及分析报告等均由计算机控制。具有通用性和专业功能的色谱管理系统。 |
| 7 | 硬件 |  | 控制用品牌计算机，优于：CPU PⅥ 2.8G，512MB内存，80GB硬盘，40×光驱，1.44M软驱，17”纯平彩显，10/100Mb自适应网卡；激光打印机；Windows2000操作系统, LAN网络接口 |
| 8 | 软件 | G2171A | 色谱软件可以控制泵系统，检测器，并可进行色谱定性、定量分析。具有自我故障诊断功能。具有维护信息预报系统（EMF），电子记录维护和错误及故障信息，OQ/PV（操作合格/性能验证）功能。 |
| 9 | 仪器备件 |  | 提供2年所需零配件和消耗品，必配的配件、附件及 消耗品溶剂过滤器，样品过滤器及过滤膜，色谱柱 及预柱：C18柱和预柱各2根 |
| 10 | 0100-1516 0890-1763 5062-2494 01018-22707 5182-0714 5182-0717 009-4003 009-4004 009-4005 009-4003 | 承诺免费提供的消耗品 | Fingertight fitting,2/PK手拧接头 1/16”od 0.007”id(0.18mm)1.5m PEEK tbng PEEK 管 Piston seals 4/PK 密封垫 PTFE Frits 5PK过滤白头 螺纹口样品瓶，100/包 螺纹口样品瓶盖及垫，100/包 起始工具包，反相，包括10个100mg，1ml的小柱 正相SPE方法套件100mg，1mL（40/ 离子交换SPE方法套件100mg，1mL 反相SPE方法套件100mg，1ml（50/包） |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   3  个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70% 安装调试验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

美国安捷伦科技公司提供免费安装调试，免费现场培训，产品验收后提供2年质保期，在质保期内免费维修。售后服务24小时响应，收到买方通知后48小时上门服务。

5、技术培训条款

美国安捷伦科技公司免费提供国内技术培训，每台仪器培训1人，时间5天。

附件二十：

北京东西分析仪器有限公司原子荧光光度计标书内容摘要

- 投标单价一览表：

| 货物名称 | 原子荧光光度计 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | AF-7500 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价 |
| 1 | 主机和标准附件 | 62500．00 |
| 2 | 备品备件 | 免费 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 62500．00 |

- 投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光分析仪主机 | AF-7500 | As,Sb,Se,Bi,Te 的检出限<0.01ng,Ge<0.03ng, Hg,Cd <0.001 ng, Sn,Pb <0.05ng, Zn<1ng. RSD≤1%,线性范围4-5个数量级（r0.998条件下）. 漂移≤2%/ 30min | 1套 |
| 2 | 品牌微机 | 北京联想 |  | 1套 |
| 3 | 激光打印机 | 北京惠普 |  | 1套 |
| 4 | 操作软件 | 东西电子 |  | 1套 |
| 5 | 编码空心阴极灯 | 北京有色研究院 |  | 每台赠送3只 |
| 6 | 操作手册 | 东西电子 |  | 1套 |
| 7 | 备品备件 | 东西电子 |  | 1套 |
| 8 | 专用工具 | 东西电子 |  | 1套 |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

北京东西分析仪器有限公司提供免费安装调试，免费提供现场培训，18个月质保期。售后服务12小时响应，收到通知后48小时上门服务。质保期内因仪器原因所发生的费用均由厂家承担。

5、技术培训条款

北京东西分析仪器有限公司为每台仪器免费提供1-2人, 时间60小时的技术培训。

附件二十一：

北京国际贸易公司气相色谱仪标书内容摘要

- 投标单价一览表：

| 货物名称 | 气相色谱仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | # Agilent 6890N |  |
| 生产厂商 | 美国安捷伦科技公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价(元) |
| 1 | 主机和标准附件 | 409946.22 |
| 2 | 备品备件 | 免费 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 5853.78 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 投标人承担 |
| 7 | 专用工具 | 投标人承担 |
| 8 | 其他 | 投标人承担 |
| 9 | 合计 | 415800 |

- 投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | G1540N | 操作温度：室温以上4℃~450℃， 步距1℃ 控温精度：≤±0.1℃ 温度稳定性：0.01≤℃（环境温 度每变化1℃时） 多阶线性升温程序：优于四阶五平台 程序设置：升温速率设置范围 0.1~100℃/min，步距0.1℃ 降温速率：400℃至50℃， 降温时间＜280s DB-5毛细柱(30m×0.32mm×0.25µm) |  |
| 2 | 进样口 | G1540N # 102 G1540N # 112 | 主机上至少可装两个进样口，具有电子气路控制功能。 毛细管进样口： 可编程设定压力、流量、分流比，具有隔垫吹扫功能； 可接受最大内径0.5mm； 操作温度范围可达400℃，1℃步进； 分流比设定范围：1:1~5000:1； 柱头压力设定范围优于0~0.5MPa； 总流量设定范围0~200mL/min 填充柱进样口： 可编程设定压力、流量； 可适用于3mm左右填充柱和大口径0.53mm毛细柱； 操作温度范围可达400℃， 1℃步进； 柱头压力设定范围优于0~0.5MPa； 总流量设定范围：0~100mL/min |  |
| 3 | 检测器 |  | 主机上至少可装二个检测器，具有电子流量控制功能 |  |
| 4 | 电子捕获检测器（ECD） | OPTION 231 | 温度范围：室温~350℃ 最小检出量：8fg/s (γ- BHC) 动态范围：104 |  |
| 5 | 火焰光度检测器（FPD）： | G1540N#240 | 温度范围：室温~250℃及以上 最小检出量：≤P 0.9pg/s （三丁基磷酸）；S 20pg/s（十二烷硫醇） |  |
| 6 | 氮磷检测器（NPD） | G1575A | 温度范围：室温~450℃ 最小检出量：N 0.4pg/s（偶氮苯）；P 0.2pg/s（马拉硫磷） 动态范围：P≥104；N≥104 |  |
| 7 | 自动进样器 | G2614A | 进样盘≥100个样品位，可单独拆卸，进样速度可调 进样量0.1~100μL左右 重复性0.3%（RSD） |  |
| 8 | 毛细管柱 | 125-103K 125-0731 123-5032 | DB-1, 30m×0.53mm×0.25μm 2根 DB-1701，30m×0.53mm×0.25μm2根 DB-5，30m×0.32mm×0.25μm 2根 |  |
| 9 | 计算机工作站 | G2071AA | 控制与数据处理系统 |  |
| 10 | 硬件 |  | PC 机指标优于：CPU PIV≥2GHZ，512MB或更大内存，至少40GB硬盘，40×光驱，1.44M软驱，17英寸纯平彩显，10/100MB自适应网卡，激光打印机 |  |
| 11 | 软件 |  | wingdows98/2000/NT操作系统；接口可控制和设定仪器的所有运行参数，可进行数据采集、统计和分析，具有自我故障查询和诊断系统。可同时提供多 |  |
| 12 | 仪器备件 | 5183-4759 5080-8853 | 进样垫50个/包 石墨密封垫10个/包 提供两年所需零配件和消耗品； 必备的附件、配件、消耗品等； 氢气发生器：1台； 氢气纯度：99.999%； 产氢量：0~500ml/min； 输出压力：0.4Mpa； 空气发生器：1台； 四级净化； 流量：0~5000ml/min； 输出压力：0~0.4Mpa； 压力稳定性：＜±0.003Mpa 无油空气压缩机：1台 （空气压缩机：无油低噪音； 出气流量：2L/min 空气压力：0~0.4Mpa） 进样针和针头 |  |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   3   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70% 安装调试完毕验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

美国安捷伦科技公司免费安装调试，免费现场培训，产品验收后提供2年质保期，在质保期内免费维修。售后服务24小时响应，收到买方通知后48小时上门服务。

5、技术培训条款

美国安捷伦科技公司免费提供国内技术培训，每台仪器培训1人，时间5天。

附件二十二：

热电(上海)科技仪器有限公司气相色谱/质谱联用仪标书内容摘要

- 投标单价一览表：

| 货物名称 | 气相色谱/质谱联用仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | # Finnigan TRACE DSQ |  |
| 生产厂商 | # Thermo Finnigan LLC |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价 |
| 1 | 主机和标准附件 | 659736.00 |
| 2 | 备品备件 | 包括在主机中 |
| 3 | 培训费 | 包括在主机中 |
| 4 | 保险费、运输费 | 包括在主机中 |
| 5 | 安装调试费 | 包括在主机中 |
| 6 | 技术服务费 | 包括在主机中 |
| 7 | 专用工具 | 包括在主机中 |
| 8 | 其他 | 包括在主机中 |
| 9 | 合计 | 659736.00 |

2、投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪(FID) |  | 柱温箱:温度范围: 室温+4℃~450℃, 步距:1℃, 有过热保护置, 控温精度: ＜0.1℃, 温度稳定性: ＜0.01℃(室温每变化1℃); 程序升温速率:0.5~100℃/min,可调节,降温速率: 450℃~50℃＜270sec.; 多阶线性程序:多于4阶5平台. 大体积进样口，升温速率：200℃~250℃/min.。 毛细管进样口: 可编程设定压力、流量、分流 比，有隔膜吹扫功能。. 温度范围：可达400℃，步距：1℃； 分流比设定范围：1：1～5000：1； 压力设定与调节：0～0.7MPa±0.07kPa 总流量设定范围：0～200ml/min(N2) 氢火焰离子化检测器（FID） 操作温度：室温～450℃，可调 线性动态范围：≥106 最低检测限：5×10－12gC/s |  |
| 2 | 四极杆质譜仪(含真空系统)： |  | 质量范围：＞10～700amu 质量稳定性：＜±0.1amu/24h |  |
|  | 灵敏度: EI源: |  | 100fg八氟萘S/N＞50:1(选择离子, RMS) 1pg八氟萘S/N＞50:1(扫描, RMS) |  |
|  | PCI源: |  | 20pg 二苯酮, S/N＞10:1(选择离子, RMS) 100pg二苯酮, S/N＞10:1(扫描, RMS) |  |
|  | NCI源: |  | 1fg 八氟萘, S/N＞10:1(选择离子, RMS) 1pg八氟萘, S/N＞100:1(扫描, RMS) |  |
|  |  |  | 线性动态范围:≥104 |  |
|  | 离子源: |  | 独立EI源、独立CI源(PCI/NCI 可选) EI源: 能量范围: 20~70eV 可调 控温范围及精度:100~250℃;±1℃ |  |
|  | 气相色谱接口 |  | 最高温度:＞300℃ 质量过滤器: 四极杆 |  |
|  | 真空系统: |  | 真空度≤1.5×10-3Pa, 涡轮分子泵。 |  |
|  | 数据处理和软件 |  | 硬件:PC机指标应优于:CPU P Ⅳ, ≥2G, 512MB 或更大内存, 至少40GB硬盘, 40×12×可擦洗光驱, 1.44M 软驱, 17寸纯屏彩显,Windows 98/2000/NT操作系统; |  |
|  |  |  | 接口软件: GC/MS标准软件, 设置、显示操作参数，自动系统调谐,手动系统调谐, 选择离子化方式, 数据采集、处理背景扣除，质譜图, 总离子流图, 面积计算。 |  |
|  | GC/MS 图谱库检索和鉴定软件 |  | NIST 质譜库＞130k张。 系统硬件和数据可靠性诊断程序， 系统程序控制，选择离子监视方式： 在一次运行中至少检测32组、每组24 个离子报告、纪录、绘图、打印 色谱质谱图、操作条件和参数、 积分计算结果。 |  |
| 3 | GC不同极性毛细管柱 （高、中、低） |  |  | 各2根 |
| 4 | 仪器正常运转所需的其他附件 |  |  |  |
| 5 | 提供两年所需零配件和消耗品 |  |  |  |
| 6 | 仪器启动运转备件套 |  |  |  |
| 7 | 系统维修工具包 |  |  |  |
| 8 | 微量注射器、针头 |  |  |  |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   3   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后30天内支付。

70%安装调试验收合格后30天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

热电(上海)科技仪器有限公司提供免费安装调试，免费现场培训，2年质保期，在质保期内免费维修。售后服务24小时响应，收到买方通知后3天上门服务。

5、技术培训条款

热电(上海)科技仪器有限公司免费提供国内技术培训，每台培训1人，时间5天。

附件二十三：

北京赛伯乐实验仪器有限公司水浴振荡器标书内容摘要

- 投标单价一览表：

| 货物名称 | 水浴振荡器 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | # SHA-C/THZ-82 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价(元) |
| 1 | 主机和标准附件 | 3000 |
| 2 | 备品、备件 | 无 |
| 3 | 培训费 | 已含主机中 |
| 4 | 保险费、运输费 | 已含主机中 |
| 5 | 安装调试费 | 已含主机中 |
| 6 | 技术服务费 | 已含主机中 |
| 7 | 专用工具 | 无 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 3000 |

- 投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 生产厂家 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水浴振荡器 | SHA-C/THZ-82 | 苏州天由有限公司 （原常州国华电器有限公司） | 主震荡方式: 回旋或往复式 震荡速度: 0-300 震荡时间: 0-120min,或常开 可设定时间速度 有弹性容器固定设施 电源: 单相, 220V±10%,50Hz±5% 温度范围：室温+5~100℃； 装瓶量试管：Φ16×200；100ml×15；200ml×9 |  |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后三十天内支付。

70%安装、调试完毕，验收合格后三十天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款（含质保说明）

北京赛伯乐实验仪器有限公司负责在合同期内送货到现场并安装、调试、校正以及进行相关人员培训。

北京赛伯乐实验仪器有限公司严格按标书要求对所投标产品发生的质量问题无偿保修二年（属于用户人为原因导致仪器损坏的除外），保修期内定期免费上门检修,仪器出现故障,公司会在2小时内给予响应；如有需要，会在接到故障通知后48小时内派技术人员到达现场。

建立用户档案，定期对所销售仪器进行电话咨询，作到对仪器故障早发现，早排除。

北京赛伯乐实验仪器有限公司对所销售仪器的零配件保证长期供应，并对仪器进行终身维护。

附件二十四：

北京捷盛依科科技发展有限公司台式干燥箱标书内容摘要

- 投标单价一览表：

（1）台式干燥箱

| 货物名称 | 台式干燥箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | # SKG-02 300×350×300 |  |
| 制造商 | 黄石市恒丰医疗器械有限公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价(元) |
| 1 | 主机和标准附件 | 1080 |
| 2 | 备品备件 | 免费 |
| 3 | 培训费 | 无 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 1080 |

（2）电热鼓风干燥箱

| 货物名称 | 电热鼓风干燥箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | SFG-01B 600×600×750 |  |
| 制造商 | 黄石市恒丰医疗器械有限公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价(元) |
| 1 | 主机和标准附件 | 3500 |
| 2 | 备品备件 | 免费 |
| 3 | 培训费 | 无 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 3500 |

（3）培养箱

| 货物名称 | 培养箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | SKP-02B 420×420×500 |  |
| 制造商 | 黄石市恒丰医疗器械有限公司 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价(元) |
| 1 | 主机和标准附件 | 2350 |
| 2 | 备品备件 | 免费 |
| 3 | 培训费 | 无 |
| 4 | 保险费、运输费 | 免费 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 | 无 |
| 9 | 合计 | 2350 |

- 投标货物一览表：

（1）台式干燥箱

| 序号 | 品名 | 型号 | 生产厂家 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式干燥箱 | SKG-02 | 黄石市恒丰医疗器械有限公司 | 1、电源电压：单相，220V±10%，50Hz±5% 2、控温范围：室温~ 200℃ 3、温度波动：≤±1℃ 4、温度均匀性：≤±3.5% 5、功率：1200W | 1、内外采用优质冷扎钢板制作，表面喷塑，箱门带大观察窗，使用安全、方便。 2、采用高精度控温仪，控温精确可靠，工作温度任意设定，并具有偏差报警功能。 |

（2）电热鼓风干燥箱

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 生产厂家 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热鼓风干燥箱 | SFG-01B 600×600×750 | 黄石市恒丰医疗器械有限公司 | 1、电源电压：单相，220V±10%，50Hz±5% 2、控温范围：室温＋10℃~300℃ 3、温度波动：≤±1℃（在210℃下≤±0.5℃） 4、温度均匀性：≤±2.5%（在210℃下≤±2℃达到最高温度所需时间:约75min 5、功率：3200W | 1、镜面不锈钢工作室、 外壳优质钢板制作，表面喷箱门带观察窗，使用安全、方便。 2.度控温仪，数字显示与温度预置，控温精确可靠，工作温度任意设定，并具有偏差报警功能。 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的离心式风机及合适的风道组成，工作室内温度均匀。采用不锈钢管加热。 4、计时器：1min~99h59min&100h ~999h，传感器: K 热电偶安全装置:有自诊断功能(对传感器失灵、加热器电路断接、短路、风扇失灵等)，可自动防止过热，锁定等功能。 |

（3）培养箱

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 厂家 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培养箱 | SKP-02B 420×420×500 | 黄石市恒丰医疗器械有限公司 | 1、电源电压：单相，220V±10%，50Hz±5% 2、控温范围：室温+5~ 60℃ 3、温度波动：≤±0.5℃ 4、温度均匀性：≤±1℃ 5、功率：400W | 1、镜面不锈钢工作室、外 壳优质钢板制作，表面喷 塑，内设一层玻璃门，观察 方便明了。 - 采用高精度控温仪，控 温精确可靠，工作温度任意设定，并具有偏差报警功能。 |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后三十天内支付。

70%安装、调试完毕，验收合格后三十天内支付。

付款单位：买方。

4、售后服务条款

1）、卖方负责货物的运输、现场的安装调试、技术培训等，其费用包含在投标总价中。

2）、在货物的质保期内，如出现质量的问题，卖方应免费予以更换。

3）、卖方应在质保期提供免费上门维修服务，并进行终身维护。

4）、质量保证期：验收合格后一年。

附件二十五：

郑州长城科工贸有限公司旋转蒸发仪标书内容摘要

- 投标单价一览表：

| 货物名称 | 旋转蒸发仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | # R201D-II |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 8700 |
| 2 | 备品备件 | 0 |
| 3 | 培训费 | 0 |
| 4 | 保险费、运输费 | 0 |
| 5 | 安装调试费 | 0 |
| 6 | 技术服务费 | 0 |
| 7 | 专用工具 | 0 |
| 8 | 其他 | 0 |
| 9 | 合计 | 8700 |

- 投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 生产厂家 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转蒸发仪 | ## R201D-II | 郑州长城科工贸有限公司 | 1.技术指标 组件： 旋转蒸发：旋转速度：5～240rpm无级变速,数字显示；蒸发（管）瓶：10-1000ml；密封系统：PTEE/玻璃；电源：单相，220V±10%，50HZ±5%；恒温水浴：温度范围：室温+5～100℃；控温精度：≤±2℃；水容量：约4L；加热器：1400W；电源：单相，220V±10%，50HZ±5%；真空系统：抽气速率：2.0m3/h；冷却循环水：温度：室温～-10℃，循环速度：12L/min |  |

- 投标货物仪器配置与必备件

| 序号 | 品名 | 型号规格与技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | R201D-II | 一套 |  |
| 2 | 恒温水浴 | 温度范围：室温+5～100℃；控温精度：≤±2℃；水容量：约4L | 一套 |  |
| 3 | 真空泵 | 循环水式真空泵，机体材质不锈钢 抽气速率：2.0m3/h | 一台 |  |
| 4 | 冷却循环水装置 | 循环水式真空泵，机体材质不锈钢 温度：室温～-10℃，循环速度：12L/min | 1台 |  |
| 5 | 仪器正常运转所需的其他附件：蒸发瓶转接口 |  | 2～4件 |  |
| 6 | 蒸发瓶 | 1000ml 500ml 50、100ml 10、25ml | 2个 2个 各4个 各8个 |  |
| 7 | 提供仪器运转2年所需的零备件、消耗品 |  |  |  |

4、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   1   个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后三十天内支付。

70%安装、调试完毕，验收合格后三十天内支付。

付款单位：买方。

5、售后服务条款

郑州长城科工贸有限公司承诺：

1) 本公司向广大用户提供优质、满意的产品，负责对货物的安装、调试，并在交货后7天内安装、调试、验收完毕并对操作员进行现场技术培训。

2) 凡本公司售出的产品，质保三年，保修期内，产品正常使用中出现故障，由我公司免费维修，并在最短的时间内使用户能够正常使用。

3) 在产品质保期内，如出现质量问题，我方免费予以更换。

4) 我方在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护（后页附各地承担售后服务机构的名称、联系方法）。

5) 售后服务响应：接到买方报修通知后，立即做出响应，并于48小时内到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

附件二十六：

北京昊诺斯科技有限公司超纯水系统标书内容摘要

- 投标单价一览表：

| 货物名称 | 超纯水系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号规格 | # Simplicity 185 |  |
| 序号 | 项目名称 | 投标单价（元） |
| 1 | 主机和标准附件 | 24000 |
| 2 | 备品备件 Simpak 1纯化柱及过滤器 Pyrogard D终端超滤器 | 2600 1200 |
| 3 | 培训费 | 免费 |
| 4 | 保险费、运输费 | 200 |
| 5 | 安装调试费 | 免费 |
| 6 | 技术服务费 | 免费 |
| 7 | 专用工具 | 免费 |
| 8 | 其他 | 免费 |
| 9 | 合计 | 28000 |

- 投标货物一览表：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 厂家 | 主要技术参数描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水系统 | Simplicity 185 | 密理博公司 | 出水量: 0.6L/min 出水纯度(阻抗): 18.2MΩ.cm 总有机物含量 <5ppb 自动出水纯度显示: MΩ.cm及μs/cm可选 微杂粒物(＜0.05μm＝0.05μm过滤 微生物含量: - 05μm过滤 热源含量 ≤0.0001Eu/ml 数显，并有自诊断和 报警功能 入水质量:蒸馏水; 水温:5~35℃; 电源: 单相, 240V，50Hz | 其他独特性能： 1安装特别简单，无需管道 2操作维护十分方便，可拆卸式进水水箱 3 尺寸小，尤其适合小型实验室 4自动循环功能 5自动提示换柱 |

3、付款条款说明（含供货时间及地点）

- 供货时间和地点：

供货时间为合同签订后   3  个月，交货地点为用户指定的办公场所。

- 付款方法和条件：

30%预付款，合同生效后三十天内支付。

70%安装、调试完毕，验收合格后三十天内支付。

付款单位：买方。

- 售后服务条款

北京昊诺斯科技有限公司承诺：

1)负责对买方的有关使用、维护人员进行安装、操作、维护培训，培训由买方在现场组织；被培训人员的食宿由买方负责，培训人员的食宿由卖方负责。

2)负责提供由供应商录制的安装、操作、维护培训光盘一套给每个用户

3)负责提供参加供应商定期培训班名额1个给报名参加的用户，相关费用按供应商正规培训班规定计。

4)卖方应负责对货物的安装、调试，按合同规定的时间交货后收到用户安装通知后7天内安装、调试、验收完毕

5)在货物的质保期内，如出现质量问题，卖方应免费予以更换

6)在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护

7)在接到买方报修通知后，24小时内做出响应，72小时内到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。如果卖方收到买方通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由卖方承担。

8)质量保证期：验收合格后24个月。